## 2022
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2022
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 190490.821 | 327250.7625
Impianti alimentati a rifiuti | 18600 | 119640.255
Impianti alimentati a combustibili fossili | 1097 | 4887.181
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 817 | 1408.8231
Impianti idroelettrici su acquedotti | 3185 | 9927.7675
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 2004 | 10685.9967
Impianti fotovoltaici3 | 153037.821 | 168341.6031
Impianto eolico (PESG)4 | 11750 | 12359.136
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
4Parco eolico del San Gottardo
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Mendrisio
Ustat, ultima modifica: 19.12.2023
T_080201_05C

## 2021
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2021
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 156096 | 296949
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 121532
Impianti alimentati a combustibili fossili | 896 | 3505
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 1227 | 4535
Impianti idroelettrici su acquedotti | 2463 | 11409
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 2004 | 11277
Impianti fotovoltaici3 | 121756 | 133932
Impianto eolico (PESG)4 | 11750 | 10759
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
4Parco eolico del San Gottardo
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Mendrisio
Ustat, ultima modifica: 22.12.2022
T_080201_05C

## 2020
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2020
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 132288 | 255959.0835
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 112767.159
Impianti alimentati a combustibili fossili | 896 | 3240.8705
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 1227 | 5192.7478
Impianti idroelettrici su acquedotti | 2451 | 11054.6219
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 2004 | 9637.1708
Impianti fotovoltaici3 | 102723 | 112995.5134
Impianto eolico (PESG)4 | 6987 | 1071
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
4Parco eolico del San Gottardo
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Mendrisio
Ustat, ultima modifica: 27.12.2021
T_080201_05C

## 2019
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2020
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 112074 | 248286.7193
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 121951
Impianti alimentati a combustibili fossili | 896 | 3321
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 1227 | 4895.7193
Impianti idroelettrici su acquedotti | 2451 | 10578
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 2004 | 9140
Impianti fotovoltaici3 | 89496 | 98401
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 17.12.2020
T_080201_05C

## 2018
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2018
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 101177 | 232212
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 121386
Impianti alimentati a combustibili fossili | 841 | 3389
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 974 | 3315
Impianti idroelettrici su acquedotti | 2404 | 9517
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 1880 | 7619
Impianti fotovoltaici3 | 79078 | 86986
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 04.12.2019
T_080201_05C

## 2017
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2017
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 90901 | 223719.98
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 124508
Impianti alimentati a combustibili fossili | 841 | 3240
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 774 | 2968.98
Impianti idroelettrici su acquedotti | 2359 | 9912
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 1616 | 6848
Impianti fotovoltaici3 | 69311 | 76243
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 06.12.2018
T_080201_05C

## 2016
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2016
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 80244 | 213708
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 126481
Impianti alimentati a combustibili fossili | 846 | 2573
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 1074 | 3958
Impianti idroelettrici su acquedotti | 2359 | 9562
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 2104 | 7487
Impianti fotovoltaici3 | 57861 | 63647
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 13.11.2017
T_080201_05C

## 2015
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2015
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 66658.3 | 194645.272
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 124421.859
Impianti alimentati a combustibili fossili | 275.3 | 247.049
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 1470 | 6444
Impianti idroelettrici su acquedotti | 2025 | 7292.553
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 1965 | 6824
Impianti fotovoltaici3 | 44923 | 49415.811
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 27.10.2016
T_080201_05C

## 2014
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2014
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 46264 | 165010
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 117659
Impianti alimentati a combustibili fossili | 275 | 481
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 1041 | 5946.924
Impianti idroelettrici su acquedotti | 1006 | 6849
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 1638 | 5139
Impianti fotovoltaici3 | 26304 | 28935
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 26.11.2015
T_080201_05C

## 2013
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2013
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 36162 | 156199
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 122158.512
Impianti alimentati a combustibili fossili | 275 | 296.204
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 690 | 2503
Impianti idroelettrici su acquedotti | 1433 | 7942
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 1638 | 5559.85
Impianti fotovoltaici3 | 16126 | 17739.087
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 26.09.2014
T_080201_05C

## 2012
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2012
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 25292 | 147925
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 126111
Impianti alimentati a combustibili fossili | 275 | 461
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 659 | 4157
Impianti idroelettrici su acquedotti | 893 | 5344
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 1638 | 5443
Impianti fotovoltaici3 | 5828 | 6410
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 03.10.2013
T_080201_05C

## 2011
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2011
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 22195 | 136901
Impianti alimentati a rifiuti | 16000 | 120673
Impianti alimentati a combustibili fossili | 275 | 336
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 659 | 3834
Impianti idroelettrici su acquedotti | 803 | 4327
Impianti alimentati a biogas (inclusi impianti presso IDA2) | 1643 | 4635
Impianti fotovoltaici3 | 2815 | 3096
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 29.03.2013
T_080201_05C

## 2010
Altri impianti di produzione di energia elettrica1: potenza installata e stima della produzione, in Ticino, nel 2010
| Potenza installata in kW | Produzione in MWhs
Totale | 4829 | 131166
Impianti idroelettrici di potenza lorda media inferiore a 300 kW | 659 | 3689
Impianti idroelettrici su acquedotti | 769 | 4669
Impianti di cogenerazione (inclusi impianti presso IDA2) | 1390 | 120632
Impianti fotovoltaici3 | 1978 | 2176
1Sono esclusi gli impianti idroelettrici di potenza lorda media superiore a 300 kW, riportati nella tabella T_080201_03C.
2Impianti di depurazione delle acque.
3La stima della produzione è effettuata ipotizzando una resa energetica media di 1.100 kWh elettrici per kW installato.
Fonte: Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (SPAAS), Bellinzona e Ufficio dell’energia (UEn), Bellinzona; Istituto di sostenibilità applicata all’ambiente costruito (ISAAC), Canobbio
Ustat, ultima modifica: 29.03.2013
T_080201_05C